## 实验台家具
家具规格参数表
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 材质说明
1 | 全钢台式通风柜 | 台 | W1500*D850*H2350 | 1 | 【柜体】采用1.2mm厚优质冷轧钢板精加工制作，金属表面经酸洗磷 ------- 化环氧树脂高温烤漆喷涂处理； 【台面】采用12.7mm厚实芯理化板（耐高温、耐腐蚀、耐酸碱）； 【导轨】采用DTC或相同品质品牌三节式静音滑轨； 【合页】采用3mm厚316材质不锈钢模压成型制作2片式合页； 【拉手】采用一体成型一字型拉手或不锈钢C型拉手； 【地脚】高强度可调地脚；
| 1）全PP离心风机 | 台 | 3# | 1 | 【材质】全PP材质； 【功率】0.3KW； 【风量】1735-2230m3/h； 【全压】317pa； 【转速】1450转/分；
| 2）风机软连接 | 套 | 3# | 1 | 【材质】5mm厚软PP材质；
| 3）风机减震器 | 只 | 3# | 4 | 【材质】阻尼弹簧减震器；
| 4）风机防雨帽 | 只 | 3# | 1 | 【材质】5mm厚PP材质；
| 5）通风管道 | M | ¢250 | 4 | 【材质】采用UPV材质（耐腐蚀、耐酸碱、不易变形等)；
2 | 钢木靠边实验台 | 台 | W3800*D750*H850 | 1 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理； 【台面】采用12.7mm厚实芯理化板（耐高温、耐腐蚀、耐酸碱）； 【钢架】采用40*60*1.5mm厚方管焊接制作，金属表面经酸洗磷化环氧树脂高温烤漆喷涂处理； 【拉手】采用一字型PVC拉手或不锈钢C型拉手；
3 | 全木制吊柜 | 台 | W3800*D450*H600 | 1 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理； 【拉手】采用一字型PVC拉手或不锈钢C型拉手；
4 | 全木制储藏架 | 台 | W3800*D300*H440 | 1 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理；
5 | 钢木靠边实验台 | 台 | W2350*D750*H850 | 2 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理； 【台面】采用12.7mm厚实芯理化板（耐高温、耐腐蚀、耐酸碱）； 【钢架】采用40*60*1.5mm厚方管焊接制作，金属表面经酸洗磷化环氧树脂高温烤漆喷涂处理； 【拉手】采用一字型PVC拉手或不锈钢C型拉手；
6 | 全木制吊柜 | 台 | W2350*D450*H600 | 1 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理； 【拉手】采用一字型PVC拉手或不锈钢C型拉手；
7 | 全木制储藏架 | 台 | W2350*D300*H440 | 1 | 【柜体】采用18mm厚E1级三聚氰胺板制作，所有断面经PVC防水封边处理；
8 | 岛型插座盒及插座 | 套 | 单联单面 | 7 | 五孔多功能10A插座；