## 报价
水产与生命学院公共实验平台建设项目通风系统需求清单
序号 | 产品名称 | 规格参数 (长mm×宽mm×高mm) | 单位 (台/只) | 数量 (米/只) | 备注
1 | 离心风机 | 材质PP米黄色12mm厚， 风量17130m³/h | 台 | 2
2 | 电机 | 常用进口品牌，7.5KW | 台 | 2
3 | 变频系统 | 常用进口品牌，7.5KW | 套 | 2
4 | 风管 | 现场实测为准，板厚5mm | 套 | 55
5 | 电路及控制系统 | 每台设备单独控制 | 套 | 3
6 | 万向抽气罩 | 国产中档品牌 | 只 | 10
7 | 原子吸收罩 | 国产中档品牌304不锈钢 | 只 | 2
8 | 桌上型通风柜 | 1500*850*1850全钢型 | 只 | 2
9 | 电动阀、抱箍、弯头等配件 | 现场实测为准 | 套 | 1
10 | 辅材 | 现场实测为准 | 项 | 1